## Worksheet
image.id
201 | 2018-10-14 22:20:30 | 171 | 2018-10-14 22:20:30 | 883 | 883离子色谱仪883是瑞士万通谱峰思维TM系列离子色谱850、881、882之后推出的全新型号，是该系列中体型最小的一员，但却可以满足多种日常分析的需要，如阴离子、阳离子和其他各种极性基团的定量分析，并且可以同万通公司的863自动样品处理器、英蓝超滤模块配合使用。? 世界最小巧的全自动离子色谱系统? 完全兼容英蓝技术? 全面集成爱智能技术? 具备水分析专用离子色谱套装 | 1348-8731005 |  | 1197
202 |  | 172 |  |  |  | 0086 27 |  | 1300
203 |  | 173 |  |  |  | 0086 27 |  | 1275
204 |  | 173 |  |  |  | 0086 27 |  | 1275
205 |  | 174 |  |  |  | 0086 27 |  | 1296
206 |  | 175 |  |  |  | 0086 27 |  | 1292
207 |  | 176 |  |  |  | 024 85856052 |  | 1208
208 |  | 177 |  |  |  | 1511-2334668 | 555555元 | 1211
209 |  | 178 |  |  |  | 1511-2334668 | 444444元 | 1239
210 |  | 179 |  |  |  | 1511-2334668 | 444444元 | 1343
211 |  | 180 |  |  |  | 1511-2334668 | 444444元 | 1813
212 |  | 181 |  |  |  | 1511-2334668 | 444444元 | 1178
213 |  | 182 |  |  | 1、用途样品中阴离子检测：F－、Cl－、NO2－、PO43－、Br－、NO3－、SO42－、ClO2－、BrO3－、ClO3－、甲酸、乙酸、丙酸等阴离子分析。2、技术优势2.1分体式积木结构模式具有良好的抗干扰性和可拓展性。有效克服各部件之间的相互干扰。2.2高灵敏电路整机采用工业级电器元器件及先进的屏蔽技术，提高了仪器的检测灵敏度和稳定性，可满足用户多元化检测需求。2.3自动信号采集系统进样阀与主机电路联动，实现阀切换位置时自动识别信号，启动软件分析功能，避免人为手动操作带来的误差。2.4高分辨率液晶屏液晶显示、按键操作，仪器工作状态参数信息即时显示，对仪器实时监控，使复杂性操作变得简单易懂，灵活、方便、简单直观。3技术参数3.1恒温电导检测器3.1.1五极电导池：环型钝化316不锈钢电极；3.1.2池体积≤0.9uL；3.1.3分辨率≤0.0020ns；3.1.4控温范围：+5℃~60℃，控温精度：±0.01℃，温度补偿：1.7%/℃；3.1.5检测量程：0~30000us/cm(10档可选)，输出电压-5000~5000mv；3.1.6基线噪声：不大于0.5%FS，基线漂移不大于0.5%FS；3.2离子色谱泵高压双柱塞往复平流泵，配有缓冲器和压力传感器，提供优质的稳定性重复性及智能压力保护功能。化学惰性无阻尼泵头，具有较高的耐压性，使泵在高压下正常工作运行。3.2.1耐压范围：0-42Mpa3.2.2流量范围：0.001-9.999ml/min3.2.3流量精度：RSD<0.1%3.2.4流量重复性：RSD<0.1%3.2.5压力精度：显示精度0.1Mpa3.2.6过压保护,工作压力超出或低于设定的上限或下限时，泵将报警并自行关闭3.3流路系统3.3.1接头、流路均使用进口Peek材料，通用性好，能使用强酸强碱的流动相，可与有机溶剂百分百兼容，方便用户复杂样品分析，并可任意更换分离柱和适合的淋洗液。系统耐压能力提高，消除流路渗漏隐患。3.4进口高压六通阀，耐高压、不渗漏，装样切换灵活轻巧，耐强酸碱腐蚀。3.5离子色谱柱高效阴离子柱，满足对F－、Cl－、NO2－、PO43－、Br－、NO3－、SO42－、ClO2－、BrO3－、ClO3－等阴离子分析。3.6世界先进的抑制技术连续自动再生电化学抑制器，抑制容量高，自动在线再生，寿命长、操作简单，平衡快、重复性好，无需使用任何消耗品。3.7检测技术参数3.7.1分离能力 一次进样同时检测分析F－、Cl－、NO2－、PO43－、Br－、NO3－、SO42－、ClO2－、BrO3－、ClO3－等常规阴离子3.7.2最小检测限优于0.0002ppm(以Cl-计)3.7.3分析重现性（准确度）保留时间重复性≤1.0%；峰面积重复性≤1.5%(以SO42-计)3.8线性范围：1033.9数据处理系统全中/英文显示，配有电子版操作演示视屏，方便用户掌握熟悉；支持windows98/2000/xp/win7等操作系统，可通过USB或COM传送数字信号；具有单、双通道工作站两种模式，可以同时完成阴阳离子数据采集及处理；操作简单，直观易懂，谱图数据智能化处理，可显示谱图、保留时间、可进行峰高、峰面积、浓度定量计算，制作校准曲线，打印谱图数据等；谱图数据自动保存，提供数据查看，成批打印，结果汇总，运算管理等功能；配备性能优异的24位的模数转换装置，提供高分辨率高灵敏度的检测；4 服务培训：用户现场培训，免费培训2-3人至用户能够独立进行仪器的操作维护保养等。质保期：提供不少于12个月的质保服务及每年门对门巡检服务。学习班：为用户提供免费青岛培训色谱学习班。 | 0532 55656582 |  | 1371
214 |  | 183 |  |  |  | 010 60216352 |  | 1567
215 |  | 184 |  |  |  | 010 60216352 |  | 275
216 |  | 184 |  |  |  | 010 60216352 |  | 275
217 |  | 184 |  |  |  | 010 60216352 |  | 275
218 |  | 185 |  |  |  | 010 60216352 |  | 322
219 |  | 185 |  |  |  | 010 60216352 |  | 322
220 |  | 185 |  |  |  | 010 60216352 |  | 322
221 |  | 185 |  |  |  | 010 60216352 |  | 322
222 |  | 185 |  |  |  | 010 60216352 |  | 322
223 |  | 186 |  |  |  | 010 60216352 |  | 343
224 |  | 186 |  |  |  | 010 60216352 |  | 343
225 |  | 186 |  |  |  | 010 60216352 |  | 343
226 |  | 186 |  |  |  | 010 60216352 |  | 343
227 |  | 187 |  |  |  | 010 60216352 |  | 1405
228 |  | 188 |  |  |  | 010 60216352 |  | 1405
229 |  | 189 |  |  |  | 010 60216352 |  | 1296
230 |  | 190 |  |  |  | 010 60216352 |  | 1371
231 |  | 191 |  |  |  | 010 60216352 |  | 1301
232 |  | 192 |  |  |  | 021 33860659 |  | 1437
233 |  | 193 |  |  |  | 029 33693480 |  | 1208
234 |  | 193 |  |  |  | 029 33693480 |  | 1208
235 |  | 194 |  |  |  | 029 33693480 |  | 1217
236 |  | 194 |  |  |  | 029 33693480 |  | 1217
237 |  | 195 |  |  |  | 400-821-3897 |  | 1503
238 |  | 196 |  |  |  | 020 87688215 |  | 1153
239 |  | 197 | [5 empty] | 1187
240 |  | 198 | [5 empty] | 1231
241 |  | 198 | [5 empty] | 1231
242 |  | 198 | [5 empty] | 1231
243 |  | 199 |  |  |  | 027 83632495 |  | 1172
244 |  | 200 | [5 empty] | 1196
245 |  | 201 | [5 empty] | 1226
246 |  | 202 | [5 empty] | 1211
247 |  | 203 | [5 empty] | 1192
248 |  | 204 |  | 7100 |  |  |  | 1704
249 |  | 205 | [5 empty] | 1282
250 |  | 206 | [5 empty] | 1248
251 |  | 207 |  | 7100 |  |  |  | 1380
252 |  | 208 | [5 empty] | 1239
253 |  | 209 | [5 empty] | 1265
254 |  | 210 | [5 empty] | 1252
255 |  | 211 | [5 empty] | 1191
256 |  | 211 | [5 empty] | 1191
257 |  | 212 |  |  |  | 010 60216352 |  | 89
258 |  | 212 |  |  |  | 010 60216352 |  | 89
259 |  | 212 |  |  |  | 010 60216352 |  | 89
260 |  | 212 |  |  |  | 010 60216352 |  | 89
261 |  | 213 | [5 empty] | 284
262 |  | 214 |  |  |  | 022 23592982 |  | 135
263 |  | 215 | [5 empty] | 95
264 |  | 216 | [5 empty] | 1150
265 |  | 217 | [5 empty] | 1168
266 |  | 218 |  |  |  |  | 126000元 | 1194
267 |  | 218 |  |  |  |  | 126000元 | 1194
268 |  | 219 | [5 empty] | 1131
269 |  | 220 |  |  |  | 0471 5291768 |  | 1178
270 |  | 221 | [5 empty] | 1328
271 |  | 222 |  | 300 |  |  |  | 1205
272 |  | 223 | [5 empty] | 1423
273 |  | 223 | [5 empty] | 1423
274 |  | 224 | [5 empty] | 1362
275 |  | 225 | [5 empty] | 1263
276 |  | 226 | [5 empty] | 125
277 |  | 227 |  |  |  | 00852-25430760 |  | 2299
278 |  | 228 |  |  |  | 00852-25430760 |  | 2056
279 |  | 229 | [5 empty] | 1723
280 |  | 230 | [5 empty] | 1653
281 |  | 231 | [5 empty] | 1843
282 |  | 232 | [5 empty] | 1353
283 |  | 233 | [5 empty] | 1152
284 |  | 234 | [5 empty] | 1148
285 |  | 235 | [5 empty] | 1131
286 |  | 236 | [5 empty] | 1153
287 |  | 237 | [5 empty] | 1143
288 |  | 238 | [5 empty] | 1121
289 |  | 239 |  |  |  | 020 87688215 |  | 1108
290 |  | 240 |  |  |  | 020 87688215 |  | 1209
291 |  | 241 |  |  |  | 020 87688215 |  | 1165
292 |  | 242 |  |  |  | 510 477 | 150000美元 | 1257
293 |  | 242 |  |  |  | 510 477 | 150000美元 | 1257
294 |  | 242 |  |  |  | 510 477 | 150000美元 | 1257
295 |  | 242 |  |  |  | 510 477 | 150000美元 | 1257
296 |  | 242 |  |  |  | 510 477 | 150000美元 | 1257
297 |  | 243 |  |  |  | 510 477 |  | 1314
298 |  | 243 |  |  |  | 510 477 |  | 1314
299 |  | 243 |  |  |  | 510 477 |  | 1314
300 |  | 244 |  |  |  | 510 477 |  | 1360