## Worksheet
yiqi_chanpin.id
101 | 2018-10-14 22:17:35 |  |  | 1861-0013940 |  | 1167
102 |  |  |  | 1861-0013940 | 25800元 | 1194
103 |  |  |  | 1861-0013940 |  | 1184
104 |  |  |  | 1861-0013940 |  | 1152
105 |  | 6000LDI |  | 022 58693245 |  | 1219
106 |  |  |  | 022 58693245 |  | 1151
107 |  |  |  | 022 58693245 |  | 1165
108 |  |  |  | 010 61755520 |  | 1273
109 |  |  |  | 010 61755520 |  | 1233
110 |  |  |  | 010 61755520 |  | 1205
111 | [5 empty] | 1252
112 | [5 empty] | 1260
113 |  |  |  | 400 8210778 |  | 1362
114 |  |  |  | 400 8210778 |  | 1350
115 |  |  |  | 400 8210778 |  | 1415
116 |  |  |  | 400 8210778 |  | 1306
117 |  |  |  | 0731 84697086 |  | 1365
118 | [5 empty] | 1138
119 |  |  |  | 852 2561 |  | 1258
120 |  |  |  | 852 2561 |  | 1327
121 |  |  |  | 852 2561 |  | 1200
122 |  |  |  | 852 2561 |  | 1233
123 |  |  |  | 852 2561 |  | 1183
124 |  |  |  | 852 2561 |  | 1229
125 |  |  |  | 852 2561 |  | 1158
126 |  |  |  | 852 2561 |  | 1162
127 |  |  |  | 852 2561 |  | 1151
128 |  |  |  |  | 85000元 | 1342
129 |  |  |  |  | 69800元 | 1120
130 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1309
131 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1254
132 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1236
133 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1199
134 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1234
135 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1213
136 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1287
137 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1267
138 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1308
139 |  |  | 2014年，上海科哲公司在薄层色谱仪器行业率先使用了WIFI相机，并在相机上加装专业APP，使薄层色谱仪器行业进入了WIFI时代。首次实现了使用平板电脑控制相机并处理图像。仪器功能：1、薄层色谱斑点观察定位；2、紫外-荧光薄层板图像拍摄；3、Rf值与峰高计算；4、图像标注与后处理；仪器特点：1、使用平板电脑控制相机拍摄，使用方便；2、使用WIFI分享图像数据，传送迅速；3、带有安卓薄层色谱Rf与峰高计算APP，可实时计算Rf值与峰高；4、254nm、365nm、白光成像光源模块分别独立，光功率更高；5、可以进行图像文字标注与照片后处理；6、图像可直接WIFI连接打印机进行打印。仪器组成：1、拍摄暗箱；2、模块化摄影光源（254nm、365nm、白光）；3、专业微单相机与平板电脑；4、安卓薄层色谱Rf值与峰高计算APP;5、安卓图像文字标注与照片后处理APP；6、打印APP。 | 021 64953181 |  | 1280
140 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1232
141 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1271
142 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1390
143 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1179
144 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1212
145 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1237
146 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1256
147 |  |  |  | 021 64953181 |  | 1247
148 | [5 empty] | 2237
149 | [5 empty] | 2236
150 | [5 empty] | 2272
151 | [5 empty] | 2251
152 | [5 empty] | 2230
153 | [5 empty] | 2325
154 | [5 empty] | 2569
155 | [5 empty] | 2270
156 | [5 empty] | 2828
157 | [5 empty] | 290
158 | [5 empty] | 2172
159 | [5 empty] | 1726
160 | [5 empty] | 2765
161 | [5 empty] | 207
162 | [5 empty] | 2020
163 |  |  | 1、应用范围：广泛应用于自来水、环境监测、卫生防疫、质量检验、石油化工、地质勘探、医药生产检验等领域。2、仪器工作环境：电压：AC220V±10% 50HZ 温度：10~30℃ 湿度：25~85%3、性能指标：（1）无机阴离子检出种类：F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、SO42-、NO3-、ClO2-、BrO3-、ClO3-无机阳离子检出种类：Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+ (2) 具有内置式池柱一体恒温系统（专利号为：200820019630.3），控温范围5-65℃。(3) 仪器操作系统由鼠标一键完成，具有自动选择量程,自动调零,设定电流等功能。(4) 仪器大屏幕程序内，具有小型工作站，显示谱图处理数据，保存谱图数据。* (5)实现双电导检测器、双进样阀、双高压平流泵、双系统工作站、恒温系统等部件一体化，可以完成阴阳离子同时分析。（提供双通道测试证书）*（6）自动进样器通过专用接口与离子色谱仪主机相连，自动进样，无需人工值守，省时、省力、高效。4、电导检测器：（1）五极电导池：电极采用环形钝化316不锈钢电极，池体积： ＜0.8ul，有效克服电极极化现象。具有低噪声、高检测灵敏度特性。带电子恒温及温度补偿装置，恒温精度5-65℃，温度补偿（1.7％-2.0％）/℃（2）电导检测量程： 0-35000uS，可调，具有手动及自动选档功能。（3）全量程检测分辨率：不低于1/40000(≤0.0020ns/cm)（4）输出电压：-6000mv～+6000mv 自动调零范围：-6000mv～+6000mv（5）抑制器恒流源电流：0-150mA，增量1mA，在屏幕上由用户设定。5、高压平流泵：该机是微处理器控制的双柱塞往复泵，采用先进的智能控制算法，能使泵的流量脉动降至最低水平。*（1）耐压试验：≥36MPa （以JJG823-2014《离子色谱仪计量检定规程》为准，并提供按此规程出具的型式评价报告、计量器具型式批准证书及计量器具许可证）（2）流量范围：0.001ml/min～9.999ml/min（3）压力传感器：压力显示精度为0.1MPa（4）过压保护：工作压力超过或低于设定的上限或下限时，泵将自行关闭且报警。6、流路系统：流路系统使用PEEK材料制造（进口件），通用性好，能使用强酸、强碱的淋洗液，同时可跟百分之百的有机溶剂兼容，方便用户对复杂样品进行分析、冲洗和维护。用户可任意更换柱子和淋洗液。避免了流路渗漏之苦，使用户无后顾之忧。7、抑制器：连续自动再生电化学微膜抑制器，在线自动再生，高抑制容量，低背景电导，低噪声，基线稳定，免维护。抗污染，耐压好，寿命长，使用范围广（PH0-14）。体积小，稳定时间快，稳定时间不大于12分钟，且重现性好。8、色谱工作站：24位高精度高灵敏度数模转换。专用离子色谱工作站, 通过高性能USB方式与电脑进行数字信号传输，完成阴阳离子数据采集及处理。可实现仪器反控操作，通过电脑在线设定仪器工作参数，进行人机对话。自动接收分析和控制保存仪器色谱条件。自动识别负峰、基线扣除功能。自动积分参数、自动生成报告。自动检测仪器运行状态，对运行故障进行提示报警并对仪器提供保护措施。*9、测试技术指标：（以JJG823-2014《离子色谱仪计量检定规程》为准，并提供按此规程出具的型式评价报告、计量器具型式批准证书及计量器具许可证）9.1检测下限：9.1.1 Cl-≤0.005μg/mL (进样量25μL，淋洗液碳酸盐体系) 9.1.2 BrO3-≤0.005μg/mL (进样量25μL，淋洗液碳酸盐体系)9.1.3 Li+≤0.005μg/mL (进样量25μL)9.2线性相关系数≥0.9999.3线性范围：≥103(以Cl-计)9.4基线噪声：≤0.5％FS9.5基线漂移：≤1.5％FS9.6柱温箱温度稳定性：≤0.1℃/h9.7定性重复性≤0.5％9.8定量重复性≤1.5％*10、自动进样器:采用电动进样阀满管进样方式，能直接痕量样品进样并快速分析，能有效解决进样残留、进样速度和进样重现性等问题。标准样品数：不少于100位样品瓶体积：≥10ml，数量100只进样定量管体积:0.1uL-1000uL（满管进样方式）进样体积（定样量体积）重现性：0.01％RSD(进样量5uL-1000uL)交叉污染：CV<0.001％ | 0532 87622298 |  | 1477
164 |  |  |  | 0532 87622298 |  | 1502
165 |  |  |  | 0532 87622298 |  | 1400
166 |  |  |  | 0532 87622298 |  | 1393
167 |  |  |  | 0532 87622298 |  | 1347
168 |  | 930 | 930系列智能集成型离子色谱系统集成型设计，卓越的系统稳定性保证了分析结果的准确度和精确度。提供客户定制服务，满足不同的分析需求。? 全自动分析，节约大量时间成本和人力成本? 可定制抑制器，柱温箱，样品和淋洗液脱气装置? 可定制不同类型检测器：电导检测器，安培检测器和紫外/可见检测器? 可定制高达五元的多思TM梯度动力系统，提供最大灵活性的淋洗液配置? 智能化组件保证分析结果的准确性和可溯源性 | 1348-8731005 |  | 1383
169 |  | 850 |  | 1348-8731005 |  | 1210
170 |  | 940 | 940系列谱峰思维离子色谱系统一体式模块化设计，提供客户定制服务，可搭建专属的离子色谱系统。? 超乎想象的仪器升级空间，发展的分析需求? 可定制抑制器，柱温箱，样品和淋洗液脱气装置? 可定制不同类型检测器：电导检测器，安培检测器和紫外/可见检测器? 可定制高压梯度模块，低压梯度模块以及多思TM梯度模块，具有高达五元的梯度动力系统? 可定制英兰样品前处理技术，使得前处理过程更加简便易行 | 1348-8731005 |  | 1246
171 |  | 883 | 883离子色谱仪883是瑞士万通谱峰思维TM系列离子色谱850、881、882之后推出的全新型号，是该系列中体型最小的一员，但却可以满足多种日常分析的需要，如阴离子、阳离子和其他各种极性基团的定量分析，并且可以同万通公司的863自动样品处理器、英蓝超滤模块配合使用。? 世界最小巧的全自动离子色谱系统? 完全兼容英蓝技术? 全面集成爱智能技术? 具备水分析专用离子色谱套装 | 1348-8731005 |  | 1197
172 |  |  |  | 0086 27 |  | 1300
173 |  |  |  | 0086 27 |  | 1275
174 |  |  |  | 0086 27 |  | 1296
175 |  |  |  | 0086 27 |  | 1292
176 |  |  |  | 024 85856052 |  | 1208
177 |  |  |  | 1511-2334668 | 555555元 | 1211
178 |  |  |  | 1511-2334668 | 444444元 | 1239
179 |  |  |  | 1511-2334668 | 444444元 | 1343
180 |  |  |  | 1511-2334668 | 444444元 | 1813
181 |  |  |  | 1511-2334668 | 444444元 | 1178
182 | [5 empty] | 1371
183 | [5 empty] | 1567
184 | [5 empty] | 275
185 | [5 empty] | 322
186 | [5 empty] | 343
187 | [5 empty] | 1405
188 | [5 empty] | 1405
189 | [5 empty] | 1296
190 | [5 empty] | 1371
191 | [5 empty] | 1301
192 | [5 empty] | 1437
193 |  |  |  | 029 33693480 |  | 1208
194 |  |  |  | 029 33693480 |  | 1217
195 | [5 empty] | 1503
196 |  |  |  | 020 87688215 |  | 1153
197 | [5 empty] | 1187
198 | [5 empty] | 1231
199 |  |  |  | 027 83632495 |  | 1172
200 | [5 empty] | 1196