## Worksheet
category_2_x_yiliao_qixie.id
1 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
2 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 2 |  |  |  |  | 15827450273 | 402
3 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3 |  |  | 1888 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
4 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 4 |  |  |  |  | 15827450273 | 402
5 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 5 |  |  |  |  | 15827450273 | 402
6 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 6 |  |  | 1888 | 226*292*114mm | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
7 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 7 |  |  | 10 |  | 021-68906960 | 278
8 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 8 |  | 1、彩色大屏，实时显示频率、潮气量、通气量、压力、氧浓度、气道阻力、肺顺应性等参量，同时显示压力－时间、流量－时间波形。 2、通气功能：有创、无创、手动通气功能。 3、工作方式：容量调节、时间切换、压力限制。 4、交直流供电都失败后，可以手动呼吸。 5、交流供电失败以后，可自动转换为直流供电。 6、模块化、模具化环保整体机架。 7、整机气密性好，气阻极小，易于清洗消毒。 8、具有控制、辅助 / 控制、SIPPV、IPPV、SIMV、IMV、MANU等多种呼吸模式，以及PEEP、SIGH、SPONT等呼吸功能。 9、每分钟通气量达：≥18L。 10、吸入氧浓度：21%－100%可调。 11、SIGH送气量：吸气时间不小于原设定值的1.5倍。 12、肺顺应性：≤ 30m L/kPa。 13、报警方式：声光色三重报警。 14、具有屏幕锁、待机（Standby）、报警列表等高级功能。 15、具有通气量自动补偿。 16、配置有红外、旋转、高精度的压力传感器和双流量传感器。 |  |  |  |  | 1970-01-01
9 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 9 | [6 empty] | 1970-01-01
10 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 10 | [6 empty] | 1970-01-01
11 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 11 | [6 empty] | 1970-01-01
12 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 12 | [6 empty] | 1970-01-01
13 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 13 | [6 empty] | 1970-01-01
14 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 14 | [6 empty] | 1970-01-01
15 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 15 | [6 empty] | 1970-01-01
16 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 16 |  |  | 100000 |  | 022-23774726 | 12
17 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 17 |  |  | 100 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
18 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 18 | 2017-12-13 |  | 1.99 |  |  | 457 | 2014-05-15
19 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 19 | 2017-12-13 |  | 1.99 |  |  | 457 | 2014-05-15
20 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 20 |  |  |  |  | 010-88932166 | 56
3193 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 201 |  |  |  |  | 029-86102370 | 1724
3194 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 202 |  |  |  |  | 029-86102370 | 1724
3203 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 206 | [5 empty] | 191 | 2013-05-14
3595 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 593 |  |  | 1 |  | 86-010-87925892-605 | 89 | 2012-11-06
3597 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 767 |  |  | 1 |  | 86-010-87925892-605 | 89 | 2012-11-06
3188 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3188 |  |  |  |  | 010-88932166 | 56
3189 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3189 |  |  |  |  | 010-88932166 | 56
3190 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3190 |  |  |  |  | 029-86102370 | 1724
3191 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3191 |  |  |  |  | 029-86102370 | 1724
3192 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3192 |  |  |  |  | 029-86102370 | 1724
3195 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3195 |  |  | 1 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
3196 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3196 |  |  | 1 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
3197 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3197 |  |  | 1 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
3198 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3198 |  |  | 1 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
3199 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3199 |  |  | 1 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
3200 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3200 | [5 empty] | 191 | 2013-05-14
3201 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3201 | [5 empty] | 191 | 2013-05-14
3202 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3202 | [5 empty] | 191 | 2013-05-14
3204 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3204 | [5 empty] | 191 | 2013-05-14
3205 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3205 | [5 empty] | 191 | 2013-05-14
3206 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3206 | [5 empty] | 191 | 2013-05-14
3207 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3207 | [5 empty] | 191 | 2013-05-14
3208 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3208 |  |  |  |  | 029-86102370 | 1724
3209 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3209 |  |  |  |  | 029-86102370 | 1724
3210 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3210 |  |  |  |  | 029-86102370 | 1724
3211 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3211 |  |  |  |  | 0755-26072210 | 124 | 2007-10-29
3212 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3212 |  |  |  |  | 0755-26072210 | 124 | 2007-10-29
3213 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3213 |  |  |  |  | 0755-26072210 | 124 | 2007-10-29
3214 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3214 |  |  | 3980 |  | 0512-82612608 | 14 | 2016-11-07
3215 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3215 |  |  | 1 | 706 | 18200287121 | 46
3216 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3216 |  |  | 1 |  | 18200287121 | 46
3217 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3217 |  |  | 1 |  | 18200287121 | 46
3218 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3218 | [5 empty] | 200
3219 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3219 |  |  |  |  | 0531-88813835 | 18
3220 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3220 |  |  | 12000 | 12*21*19.6 |  | 40
3221 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3221 |  |  | 4000 | 15*21*18 |  | 40
3222 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3222 |  |  | 3600 | 15*21*18 |  | 40
3223 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3223 |  |  | 3600 | 12*21*19.6 |  | 40
3224 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3224 |  |  | 4000 | 15*21*18 |  | 40
3225 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3225 |  |  | 3600 | 12*21*19.6 |  | 40
3226 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3226 |  |  | 10000 | 12*21*19.6 |  | 40
3227 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3227 |  |  | 10000 | 12*21*19.6 |  | 40
3228 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3228 |  |  | 10000 | 12*21*19.6 |  | 40
3229 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3229 |  |  | 12000 | 12*21*19.6 |  | 40
3230 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3230 |  |  | 388 | 3 x 10 x 12 | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
3231 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3231 |  |  | 4100 | 15*21*18 |  | 40
3232 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3232 |  |  | 3600 | 12*21*19.6 |  | 40
3233 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3233 |  |  | 4000 | 12*21*19.6 |  | 40
3234 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3234 |  |  | 3600 | 19*18*14 |  | 40
3235 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3235 |  |  | 3600 | 12*21*19.6 |  | 40
3236 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3236 |  |  | 358 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
3237 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3237 |  |  | 300 | 30*30*35 | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
3238 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3238 |  |  | 1 |  |  | 124
3239 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3239 | [5 empty] | 294
3240 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3240 | [5 empty] | 294
3241 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3241 | [5 empty] | 294
3242 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3242 | [5 empty] | 294
3243 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3243 | [5 empty] | 294
3244 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3244 |  | 750型多功能便携式呼吸机特点： 1、突出的便携特征：Eagle750# 呼吸机，整机小巧（ A4 纸大小），主机轻便（ 4.5kg ），功能强大，可以根据病人的状况和场地随意放置，并且交直流两用（可与任何汽车点烟器相连），同时内置电池，大大增强了该机的适应能力和移动性能。 2、完备的功能：Eagle750# 呼吸机具有辅助 / 控制（ A/C ），同步间歇指令通气（SIMV ），窒息后备通气，呼气末正压（ PEEP ），手动呼吸（Manual Ventilation ）、备用呼吸机通气（ CMV ）等基本模式，并且以上基本模式可自由组合。 3、技术先进： （ 1 ）面板设计合理，被美国医学界评为 AAA 级； （ 2 ）独有自动海拔高度补偿功能，可在飞机上正常使用，解决了空中运转病人的难题； （ 3 ）适用范围广，从新生儿——儿童——成人均可使用； （ 4 ）具有完善的自检功能，从而保证了呼吸机的精确度； （ 5 ）独有防护门设计，防止异物飞溅及误触发。 750型多功能便携式呼吸机特点： 1、突出的便携特征：Eagle750# 呼吸机，整机小巧（ A4 纸大小），主机轻便（ 4.5kg ），功能强大，可以根据病人的状况和场地随意放置，并且交直流两用（可与任何汽车点烟器相连），同时内置电池，大大增强了该机的适应能力和移动性能。 2、完备的功能：Eagle750# 呼吸机具有辅助 / 控制（ A/C ），同步间歇指令通气（SIMV ），窒息后备通气，呼气末正压（ PEEP ），手动呼吸（Manual Ventilation ）、备用呼吸机通气（ CMV ）等基本模式，并且以上基本模式可自由组合。 3、技术先进： （ 1 ）面板设计合理，被美国医学界评为 AAA 级； （ 2 ）独有自动海拔高度补偿功能，可在飞机上正常使用，解决了空中运转病人的难题； （ 3 ）适用范围广，从新生儿——儿童——成人均可使用； （ 4 ）具有完善的自检功能，从而保证了呼吸机的精确度； （ 5 ）独有防护门设计，防止异物飞溅及误触发。 上海聚慕医疗器械有限公司是一家经营医疗器械的专业服务型公司。经过几年的准备与努力，如今在市场上已经形成了稳定畅通的渠道及售后服务系统。主要经营产品是急救科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、康复理疗科、消毒供应室设备等。我们的团队是由一支拥有高尚的职业道德，以及丰富的工作经验且具备专业知识的精英组成，以高水平服务标准赢得了众多客户的支持与信任。 公司奉行：诚信、专业、服务的经营之本。 公司理念：我们是医疗行业服务使命者 公司愿景：成为中国医疗技术新发展的领先企业 公司价值观：赢得客户的信赖与尊重，尊重团队及个人的价值成果。 公司口号：聚焦未来，慕容天下 |  |  |  | 294
3245 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3245 | [5 empty] | 294
3246 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3246 | [5 empty] | 294
3247 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3247 | [5 empty] | 294
3248 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3248 | [5 empty] | 294
3249 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3249 | [5 empty] | 294
3250 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3250 | [5 empty] | 294
3251 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3251 | [5 empty] | 294
3252 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3252 | [5 empty] | 294
3253 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3253 | [5 empty] | 294
3254 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3254 | [5 empty] | 294
3255 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3255 | [5 empty] | 294
3256 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3256 | [5 empty] | 294
3257 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3257 | [5 empty] | 294
3258 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3258 | [5 empty] | 294
3259 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3259 | [5 empty] | 294
3260 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3260 | [5 empty] | 294
3261 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3261 | [5 empty] | 294
3262 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3262 |  |  |  |  | 02158761077 | 48
3263 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3263 |  |  |  |  | 02158761077 | 48
3264 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3264 |  |  |  |  | 02158761077 | 48
3265 | 1 | 2018-08-12 22:46:33 | 1 | 3265 |  |  |  |  | 02158761077 | 48