## Worksheet
yiliao_qixie.id
1 | 2018-08-13 02:51:21 |  |  | 1 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
2 | [5 empty] | 15827450273 | 402
3 |  |  |  | 1888 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
4 | [5 empty] | 15827450273 | 402
5 | [5 empty] | 15827450273 | 402
6 |  |  |  | 1888 | 226*292*114mm | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
7 |  |  |  | 10 |  | 021-68906960 | 278
8 |  |  | 1、彩色大屏，实时显示频率、潮气量、通气量、压力、氧浓度、气道阻力、肺顺应性等参量，同时显示压力－时间、流量－时间波形。 2、通气功能：有创、无创、手动通气功能。 3、工作方式：容量调节、时间切换、压力限制。 4、交直流供电都失败后，可以手动呼吸。 5、交流供电失败以后，可自动转换为直流供电。 6、模块化、模具化环保整体机架。 7、整机气密性好，气阻极小，易于清洗消毒。 8、具有控制、辅助 / 控制、SIPPV、IPPV、SIMV、IMV、MANU等多种呼吸模式，以及PEEP、SIGH、SPONT等呼吸功能。 9、每分钟通气量达：≥18L。 10、吸入氧浓度：21%－100%可调。 11、SIGH送气量：吸气时间不小于原设定值的1.5倍。 12、肺顺应性：≤ 30m L/kPa。 13、报警方式：声光色三重报警。 14、具有屏幕锁、待机（Standby）、报警列表等高级功能。 15、具有通气量自动补偿。 16、配置有红外、旋转、高精度的压力传感器和双流量传感器。 |  |  |  |  | 1970-01-01
9 | [7 empty] | 1970-01-01
10 | [7 empty] | 1970-01-01
11 | [7 empty] | 1970-01-01
12 | [7 empty] | 1970-01-01
13 | [7 empty] | 1970-01-01
14 | [7 empty] | 1970-01-01
15 | [7 empty] | 1970-01-01
16 |  |  |  | 100000 |  | 022-23774726 | 12
17 |  |  |  | 100 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
18 |  | 2017-12-13 |  | 1.99 |  |  | 457 | 2014-05-15
19 |  | 2017-12-13 |  | 1.99 |  |  | 457 | 2014-05-15
20 | [5 empty] | 010-88932166 | 56
21 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
22 |  |  |  | 1 |  | 18802714913 | 93
23 |  |  |  | 1 |  | 18802714913 | 93
24 |  |  |  | 1 |  | 18802714913 | 93
25 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
26 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
27 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
28 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
29 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
30 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
31 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
32 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
33 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
34 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
35 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
36 |  |  | 39迈瑞原装心电电极（KENDALL,MediTrace210)10片/包物料号0010-10-12304型号31499224 40迈瑞原装小儿心电电极 (3M,2245)50片/包物料号9000-10-07469型号2245 41迈瑞原装新生儿心电电极(3M，2258-3)3片/包物料号900E-10-04880型号130818 公司主营:原装飞利浦监护仪,飞利浦监护耗材,飞利浦除颤耗材,飞利浦超声设备和GE监护仪,GE监护耗材,GE除颤耗材，GE超声设备，Masimo原装配件。 经营原装进口有创血压传感器：飞利浦有创血压传感器、尤它有创血压传感器、爱德华有创血压传感器、美戴有创血压传感器、BD有创血压传感器、雅培有创血压传感器。 飞利浦原装医疗设备及医疗耗材包括： 监护仪（IntelliVueMP30病人监护仪、G60心电监护仪,VM6多参数监护仪)；MX6000双排螺旋CT； 除颤仪（HeartStart自动体外除颤仪，心脏除颤仪）； 监护导联线：（心电导联线、肢体电极夹、脑电导联线,心排量导联线，3导、5导、10导监护心电导联线）； 无创血压：（血压袖带，皮肤表面温度探头）；有创血压：（口腔温度探头、食管温度探头，有创压力传感器）； CO2耗材（主流、旁流），CO耗材（有创心输出量、无创心输出量）；血氧探头（指套式血氧探头、指甲式血氧探头，一次性包裹式血氧探头）； 飞利浦除颤仪（心脏除颤仪，HeartStart自动体外除颤仪）； GE原装医疗设备及医疗耗材包括： GE监护仪（B30病人监护仪,DASH4000监护仪 Solar8000i高级监护仪）； 除颤仪（CardioServ多功能除颤监护仪,responder1000心脏除颤仪）； 心电图机（多功能心电测试分析系统,MAC800 12导同步心电图机,mac5500 15导同步心电图机)； 血氧探头（指甲式血氧探头,指套式血氧探头,宫缩压力探头，超声探头，一次性包裹式血氧探头,探头转接线)； |  |  | 0755-23573651 | 132
37 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
38 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
39 | [5 empty] | 0755-23573651 | 132
40 |  |  |  | 950 |  | 15626592690 | 26
41 | [5 empty] | 13416100707 | 58
42 | [5 empty] | 13416100707 | 58
43 | [5 empty] | 0635-6171826 | 5354 | 2016-05-11
44 | [5 empty] | 15827450273 | 402
45 | [7 empty] | 1970-01-01
46 | [5 empty] | 18802733356 | 130
47 |  |  |  | 1 |  | 0635-6171826 | 5354 | 2016-05-11
48 | [6 empty] | 70
49 |  |  |  | 100 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
50 |  |  |  | 1 | 420*426*920MM | 0635-6171826 | 5354 | 2016-05-11
51 |  |  |  | 1 | 420*426*920MM |  | 98
52 | [6 empty] | 30
53 | [6 empty] | 30
54 | [5 empty] | 0516-85858527 | 82
55 | [5 empty] | 0516-85858527 | 82
56 | [6 empty] | 191 | 2013-05-14
57 | [6 empty] | 191 | 2013-05-14
58 | [6 empty] | 191 | 2013-05-14
59 | [6 empty] | 191 | 2013-05-14
60 | [6 empty] | 191 | 2013-05-14
61 | [7 empty] | 1970-01-01
62 |  |  |  | 100 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
63 |  |  |  | 1 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
64 |  |  |  | 1 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
65 | [7 empty] | 1970-01-01
66 |  |  |  | 1 | 80 | 18200287121 | 46
67 |  |  |  | 1 |  | 18200287121 | 46
68 |  |  |  | 1 | 100x100 | 021-68906960 | 278
69 |  |  |  | 1 |  | 028-85446593 | 170 | 2015-11-02
70 |  |  |  | 1 | 100x100 | 021-68906960 | 278
71 |  |  |  |  | 300*350 | 021-68906960 | 278
72 | [5 empty] | 13602706810 | 597 | 2012-07-11
73 |  |  |  | 1 |  | 027-87791898 | 257
74 | [6 empty] | 550 | 2007-10-29
75 | [6 empty] | 550 | 2007-10-29
76 | [6 empty] | 190 | 2007-10-29
77 | [5 empty] | 86-010-63656869 | 7316
78 | [5 empty] | 0572-5300002-801 | 70
79 | [6 empty] | 4608 | 2007-10-29
80 | [6 empty] | 4608 | 2007-10-29
81 | [5 empty] | 0516-85858527 | 82
82 |  |  |  | 1 | 1 | 0371-63136666 | 64
83 |  |  |  | 1 | 1 | 0371-63136666 | 64
84 |  |  |  | 50 | 40 | 67573339 | 30
85 | [6 empty] | 28
86 | [5 empty] | 0531-8026261 | 130
88 | [5 empty] | 020-22882060 | 27
89 | [5 empty] | 020-22882060 | 27
90 | [5 empty] | 020-22882060 | 27
91 | [6 empty] | 4608 | 2007-10-29
92 |  |  |  | 0 |  |  | 64
93 |  |  |  | 0 |  |  | 28
94 |  |  |  | 0 |  |  | 398 | 2008-11-14
95 |  |  |  | 0 |  |  | 64
96 |  |  |  | 0 |  |  | 2383
97 |  |  |  | 0 |  |  | 2383
98 |  |  |  | 0 |  |  | 2383
99 |  |  |  | 1 |  |  | 182
100 |  |  |  | 1 |  |  | 182
101 | [5 empty] | 15827450273 | 402